# Gadbjerg Vandværk

Beretning for 2017, den 14-03-2018 Gadbjerg Sognehus.

Bestyrelsen:

Ved generalforsamlingen d. 15-03-2017, blev Christen Christensen, Jens Karl Jensen, Peter Tang Jensen genvalgt til bestyrelsen. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Jens Ole Madsen : formand

Jens Karl Jensen: næstformand

Flemming Sølund: kasserer

Hans Thomsen: sekretær

Peter Tang: menig

Christen Christensen Menig

Erik Tang: menig

På generalforsamlingen blev Åge Bonde valgt som suppleant. Og B.D.O. Ejstrupholm blev genvalgt som revisor.

Vandkvalitet:

Der er i årets løb udtaget 5 vand analyser. Heriblandt undersøgelse for chloridazon. Vandet overholder alle eksisterende grænseværdier. Det seneste tal for hårheden er 10,6, altså et middel tal.

Af det fine vand, er der i 2017 udpumpet: 52100 m3

 Solgt: 51404 m3

 Spild: -696 m3

 Spildprocent: -1,3 %

Der var i Januar i 2 uger et øget forbrug (nat forbrug) på 2,5 m3 i timen. Marie har ved den årlige måler indberetning registreret to adresser med et ekstra stort for

Boringer:

Alle boringer har kørt upåklageligt der har ikke været problemer overhovedet. Vi har taget boring 1, altså boringen ved vandværket ud af drift. Vi venter med at afmontere den til græsset igen bliver farbart.

Ledningsnet:

Smeden og Anders C. Jensen har i løbet af efteråret, gravet og monteret 9 målerbrønde med områdemålere. Der har i den forbindelse været del lukninger og en enkelt hel lukning af ledningerne. Lukningerne har været varslet på face book og på hjemmesiden.

Der har været forespørgsel fra Rostrup om tilslutning til vandværket. Men efter en nærmere undersøgelse, viste det sig interessen var for lille.

Værket :

Selve vandværket har, bortset fra et enkelt stop i forbindelse med monteringen af områdemålere, kørt uden stop for forsyningen. Vi har igen haft en del udfald på overvågningen. Og overvejer i den forbindelse at få installeret en server på vandværket.

Bestyrelsen:

Vi har igen været repræsenteret ved årets vandråds møder. Der har blandt andet været møde om persondata forordningen, som skal indarbejdes i 2018

Tiltag:

Vi opererer stadig med planer om nød forsyning, fjernaflæsnings målere, edb. Sikring og renovering af stophaner mm.

Jeg vil hermed sige tak til bestyrelsen , leverandører , håndværkere og forbrugere .

Med venlig hilsen Jens Ole Madsen